## Sheet1
废水在线自动监测系统运行维护服务
维护范围 | 维护时间 | 维护内容
污水站（总院、老年康复中心、李庄镇原宜宾师专旧址、南溪二院）污水在线监测系统的运行维护 | 2023年10月19日至2024年10月18日 | 1、运营维护期内相关设备或系统出现故障，运行维护服务商（以下称乙方）负责维修或更换易损配件（不包括主板及大型模块和电路板等）。若宜宾市康复医院（以下称甲方）认为属自然灾害、不良电源、非产品所规定使用的工作环境造成的损坏导致系统不能正常运行的，乙方只收取所需更换配件的成本费。若产品自身质量出现问题造成的，乙方及时维修或更换配件。若因乙方技术问题影响甲方设施正常运行，造成后果由乙方承担。 2、甲方无法解决的故障，乙方负责在接到甲方通知后，于2小时内到现场检查并提出解决方案，在不更换配件的情况下及时维修，保证设备的正常运行。 3、乙方指定专人负责运营维护服务工作，定期巡检并做好相关记录。若因乙方原因在省、市、区环保检查中出现资料不全、弄虚作假等情况，甲方按1000元/次处罚乙方，并承担相应法律责任。 4、运营维护期内乙方向甲方提供在线监测系统改造相关的技术支持服务。 5、甲方负责在线监测系统设备的防火、防盗等安全措施。 6、甲方应按照省环保厅的相关要求提供规范的运行环境（如合格的水、电等），并按市区环保局的要求指定专人管理在线监测设备。
备注：中标方需对在线检测设备产生的废水（总院）进行收集并处理。