购置清单、报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **图片** | **单位** | **数量** | **配置要求** | **生产厂家及规格** | **质保期** | **报价**  **（单价）** | **报价**  **（总价）** |
| 1 | 智能腕表 |  | 个 | 10 | 适用于高龄长者及视力障碍特需人群  定位功能：精准定位、电子围栏、历史轨迹、动态导航寻人 健康监测：血压、心率、血氧、睡眠、运动监测 通话功能：一键SOS、10个亲情号码、语音提醒 照护功能：跌倒识别自动预警、远程监听、脱落报警 |  | 两年 |  |  |
| 2 | 全自动体位转换器 |  | 套 | 2 | 用于失能老人、体重较大老人床旁转移、运输，具有升降自动升降功能。 |  | 两年 |  |  |
| 3 | 智能床垫 |  | 套 | 5 | 可检测生命体征，数据自动上传到系统，可检测夜间睡眠情况，有离床记录，实时报警功能。 |  | 两年 |  |  |
| 4 | 多功能护理床 |  | 套 | 5 | 适用于失能老人，具有全自动多方位翻身功能，能自动旋转对接体位机，可床上进食、大小便、洗头、洗脚等。 |  | 两年 |  |  |
| 5 | 智慧化病房 |  | 套 | 5 | 床头配置平板，可查看老人信息，护理人员通过登录个人账号能完成所有护理记录，对接养老系统实时上传，对接PDA上传操作操作信息，可通过平板与家属沟通并保存记录。 |  |  |  |  |
| 6 | 电动起立床 |  | 套 | 1 | 辅助患者站立功能。 |  |  |  |  |
| 7 | 超短波治疗仪 |  | 套 | 2 | 消炎镇痛功能。 |  |  |  |  |
| 8 | 关节测量套装 |  | 套 | 2 | 测量肢体活动度功能。 |  |  |  |  |
| 9 | Theratools生物压力反馈仪 |  | 套 | 2 | 检测锻炼颈部深层肌肉功能。 |  |  |  |  |
| 10 | Theratools冷敷加压充气冰囊 |  | 套 | 2 | 物理降温运动损伤防护；消炎镇痛，改善炎症反应功能。 |  |  |  |  |
| 11 | 康复平衡波速球 |  | 套 | 2 | 关节稳定性训练功能。 |  |  |  |  |
| 12 | 全智能排便设备 |  | 套 | 1 | 协助患者排便功能。 |  |  |  |  |
| 13 | 全自动洗澡机 |  | 套 | 1 | 协助失能患者洗澡功能。 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 元（大写： 元整） | | | | | | | |