## Sheet1
宜宾市第四人民医院中央空调系统维护保养报价表
序号 | 名 称 | 数 量 | 单价（元） | 合 价（元） | 备 注
1 | 中央空调主机检查维护 | 2台 |  |  | 油和氟检测补加
2 | 冷却塔检查 | 2台 |  |  | 电机检查，清洗
3 | 冷却塔管道检查维护 | 1项 |  |  | 除锈，刷漆
4 | 锅炉维护保养 | 1项 |  |  | 清洗
5 | 中央空调水泵维护保养 | 4台 |  |  | 绝缘处理
6 | 锅炉循环水泵维护保养 | 2台 |  |  | 泄露.处理
7 | 吊顶风柜维护保养 | 2台 |  |  | 紧固
8 | 吊顶风柜风管维护保养 | 1项 |  |  | 清洗
9 | 锅炉炉膛，管道维护保养 | 2套 |  |  | 炉灰清除处理
10 | 风机盘管控制开关检查维护 | 482个 |  |  | 更换
11 | 风机盘管风管检查维护 | 479个
12 | 阀门检查 | 80个 |  |  | 更换
13 | 风口检查维护 | 1580个
14 | 冷冻水管保温检查维护 | 1项 |  |  | 防渗处理
15 | 风机盘管冷疑水管检查维护 | 1项 |  |  | 漏水处理
16 | 空调主控制箱 | 2个 |  |  | 线路检查、除尘
17 | 水泵控制箱 | 1个 |  |  | 控制调试、清洁
18 | 冷却塔控制箱 | 1
19 | 总院合计
宜宾市第四人民医院南溪新院区住院康复训练楼
序号 | 名称 | 规格&型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
1 | 新风机，不带表冷 |  | 台 | 30
2 | 空调室外机 | 热泵型 | 台 | 35
3 | 空调室内机 | 标准型风管天井式 | 台 | 382
|  | 壁挂式 | 台 | 70
|  | 四面出风嵌入式 | 台 | 32
宜宾市第四人民医院南溪新院区门诊医技综合楼
序号 | 名称 | 规格&型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
| 新风机，不带表冷 |  | 台 | 17
1 | 空调室外机 | 热泵型 | 台 | 16
2 | 空调室内机 | 标准型风管天井式 | 台 | 92
|  | 壁挂式 | 台 | 93
|  | 天花嵌入式 | 台 | 2
|  | 四面出风嵌入式 | 台 | 70
|  | 低静压风管天井式 | 台 | 7
备注：以上报价为一年维保费用。1、供应商具有中央空调安装、销售、维护、保养维修保养相关资质、施工技术人员具有制冷或暖通类的专业资质证书，技术服务人员具有低压电工作业、焊工作业证书。2、 按国家相关规定及采购方的要求对总院及南溪新院区空调全系统进行维护、维修、保养，每次维修的单件配件或单件材料低于200元（含200元）由供应商承担，每次维修的单件配件或单件材料费用超过200元应事前书面报告业主单位审批核算。维保期间所更换的配件及耗材质保期按国家或行业相关规定执行，所有更换的配件及耗材质保期均不得低于半年（人为损坏或因非自然原因除外）。 3、提供维修、维护保养计划供采购方审定。 4、供应商保证做到及时、迅速处理总院及南溪新院区空调系统各种故障，保证采购方设备完好率达到100％（如设备出现故障，则通过维修进行处理，费用按市场最优惠价格结算）。为保障空调设备系统的正常运行和采购方的日常管理工作，供应商应从以下四方面保证： (1)在最短时间内熟悉采购方空调设备系统的使用及安装情况。 (2)根据采购方空调设备情况，制定常用配件库存计划，购买相关配件库存，以便设备出现故障时，不因配件缺乏能以最快时间到位，从而缩短维修时间。 (3）常用配件应保证24小时应急的需要。 （4）当机组发生故障时，甲方将用电话通知乙方，乙方接到甲方电话通知后，除交通原因而延误达到现场时间，乙方人员在2小时内，派专职技术人员到现场进行紧急检修。